## 頭紙
参考様式-１９ |  |  | 年 月 日
水配管（空調等）気密試験結果報告書
| 工事名 | ○○○○工事
| 工事場所 | 上尾市本町三丁目１番１号
|  | 受注者： | ㊞
|  | 代表者： | ㊞
|  | 現場代理人： | ㊞

## 配管類
年 月 日
水配管（空調等） |  |  |  |  | 気密試験結果報告書
上尾市長 |  | 宛
受注者
現場代理人
工 事 名 | [7 empty] | 測定者
工事場所
測定開始日 | 系統名 | 測定方法 | 機器・材料等最高使用圧力（Mpa) | 測定圧力 基準値（Mpa） | 測定圧力値 (Mpa) | 最低保持時間 （分) | 試験期間 |  | 保持時間 | 結果 | 備 考
[7 empty] | 開始日時 | 終了日時 | (/分)
※保持時間を記載する場合は経過時間が分かるよう、測定開始前・開始後の時間が分かるように時計と共に写真を撮影し、図面も添付すること。
※配管等多岐に渡り、一括測定できない場合は測定系統が分かるよう図面を添付し、配管系等が分かるようにすること。
※その他の項目を使用する場合はその内容を備考に記載すること。
※資格が必要な場合は資格の写し及び経歴書を添付すること。
※測定圧力基準値は国土交通省「公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）最新版」による数値です。これによらない場合は監督員と協議の上、理由を備考に明記する事。
Note on J6: 会社名・代表社名・住所を記載してください。
Note on H12: 年月日＋半角スペース＋時間を入力してください （例：2023/6/10 8:30)